施工图（抗震）审查综合意见

编号：2011-036

句容市林场：

你单位送审的宝华玉兰苑1#、3#、4#楼项目施工图设计文件变更，经我室组织审查，发现还存在以下一些问题：

建筑：怎么改固定遮阳，应取用活动外遮阳，且要注明做法或图集的索引号。

结构：框柱截面宽度小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定。

请你单位按照以上审查意见与设计单位联系修改，并把修改意见或资料及时反馈我室（反馈修改意见的时间不含在有效审查日期内）。

二O一一年七月六日